**Мнение экспертов.**

Под понятием «присоединение» в соответствии с ранее действующими нормативами, в том числе постановлением Правительства № 83 (2006 г.), понимались действия только по выполнению врезки построенной сети к существующему газопроводу и пуску газа, да и сейчас под фактическим присоединением это и понимается, но «Правила» 1314 придали этому понятию значение, включающее в себя весь цикл создания сети, начиная с выдачи ТУ до пуска газа, в том числе проектирование и строительство, тем самым отнимая у заказчика законодательно предусмотренное право выбора подрядчика, а у проектировщиков и строителей – право выполнять их работу на основании прямого договора с заказчиком.

Предложения по внесению изменений:

1. ГРО – выдает ТУ (согласно распоряжению Правительства № 1554 п. 7 порядок выдачи ТУ должен быть одинаков для всех сетей инженерно-технического обеспечения, кроме электрических);
2. Заказчик выбирает подрядчика для осуществления проектирования и строительства. Заключает договоры с прилагаемым графиком выполнения этапов работ;
3. ГРО включает эти сведения в договор о подключении;
4. ГРО ведет технический надзор за строительством, включающий:

- проверку проектной документации;

- пооперационный контроль за строительством;

- контроль за сроками исполнения;

- штрафные санкции;

- проверку соответствия построенного объекта требованиям нормативных документов и проекту;

1. ГРО не позднее 6 месяцев после испытания построенной сети на герметичность проводит врезку и пуск газа (иначе по действующим требованиям нормативных технических документов требуется повторная опрессовка).

Этот порядок создания сети требует отмены п. 88 («Все работы до границы земельного участка выполняет ГРО, в пределах границ – заявитель»). Пункт № 88 изложить в следующей редакции:

*«ГРО осуществляет развитие на соответствующих территориях распределительных газопроводов. Газопроводы-вводы, являющиеся, как сети инженерно-технического обеспечения зданий, имущественной принадлежностью объектов капитального строительства, то есть сетью газопотребления, выполняются заявителем».*

Только для льготных категорий потребителей, в соответствии с п. 7 распоряжения Правительства № 1831-р, исполнителем работ определить ГРО и установить плату 20-50 т. руб. за проведение всех работ до дома заявителя.

**Эксперты в области**

**промышленной безопасности**